谈判文件

项目名称：防灾科技学院校园净水BOT项目

项目编号：cidp-2018-220

招标人：防灾科技学院

2018年

# 第一章  竞谈邀请

项目信息：

- 项目名称：防灾科技学院校园净水BOT项目

- 获取采购文件、谈判文件公示时间：2018年12月06日至 2018年12月23日（8:00—12:00,14:00—17:00）（节假日除外）

- 技术咨询、现场踏勘：防灾科技学院后勤楼210；联系人： 姚 老师；联系电话：  01058412807  。

- 报名地点：防灾科技学院明德楼222室；联系人： 蒋老师 ；联系电话：01061596140。

- 现场踏勘的时间：另行通知

- 响应文件提交时间、截止时间及地点：

截止时间：2018年12月25日 14:30

地点：防灾科技学院明德楼  231 会议室

响应文件应密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：2018年12月25日 14:30

地点：同响应文件提交地点

7．凡对谈判提出询问，请按下列内容与采购人联系：

地    址：防灾科技学院

电    话：  01058412807

联 系 人：   姚老师

# 第二章  谈判供应商须知

# 谈判供应商须知前附表

本表是关于本次要采购服务的具体资料，是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：防灾科技学院 地 址：燕郊高新区防灾科技学院 联系人：姚老师 |
| 1.2 | 项目名称：防灾科技学院校园净水BOT项目 |
| 2.1（1） | 合格供应商资格条件其他要求：无 |
| 2.1（2） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 2.3 | 对联合体的其他资格要求：不适用 |
| 3.1（1） | 招标需求响应方案内容要求：提供第三章采购需求的点对点应答 |
| 3.1（2） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 2、谈判供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章），经营范围有净水设备的生产。 4、近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（1个月的即可，缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（1个月的即可包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交） 8、本项目招标需求中10款净水设备或水加热设备所对应的全部《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，其中所注明的实际生产企业的名称须与谈判供应商的名称完全一致。 9、本项目需求的水加热设备所对应的全部3C或CQC认证文件，所注名称须与谈判供应商的名称完全一致。 10、工业产品生产许可证 11、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件。 |
| 4.1（1） | 响应文件其他内容：无 |
| 5.1 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 6.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（正本扫描件电子文档1份） |
| 7.1 | 保证金形式：谈判供应商应提供金额10万元的投标保证金，形式为收款人为防灾科技学院的转账支票。 |
| 8.1 | 谈判文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 9.1 | 谈判小组推荐成交候选人数量：1名 |
| 适用于谈判供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 | 无 |
| 其他 |
| 报名单位进行报名时，必须对现场进行踏勘，踏勘由招标人统一组织，未进行踏勘的单位不具备谈判供应商资格。对本次竟谈文件不明之处务必向采购方进行书面咨询，采购方以书面形式答复质疑问题，未进行咨询的，则视为对本竟谈文件全面理解，并自愿遵照执行，届时，不得以资料不全等理由拒绝履行相关义务 |

# 一  总 则

# 1．项目简介

我校是应急管理部直属的高等院校，地处河北省三河市燕郊经济技术开发区，因学校发展需要，拟对以下项目进行招标，具体如下：

1.1项目概况

招标人拟实施校园净水全覆盖项目，净水采用反渗透过滤方式，采用分楼集中过滤与分层过滤相结合的方式，此外，学生公寓每层布置一台盥洗水热水器，教学、办公、实验楼每楼布设一台超滤开水器。招标人原有两个开水房，交由成交人改造并运营，南校区保留反渗透装置，增加超滤装置，北校区增加超滤装置。本项目采用BOT模式，招标人不提供资金,自合同生效起满三年，本项目所有设备的所有权归招标人所有。成交人负责所有设备安装及后期维护，防灾科技学院参与项目日常管理。

1.2项目地点：河北省三河市燕郊开发区防灾科技学院南北校区内。

# 2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的谈判供应商，可以参加本次竞争性谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，仅限企业法人。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标方正式获得了本项目的竞争性谈判文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）须是本项目所用所有净水设备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》中所注明的实际生产企业。

（6）

2.2 不允许联合体参加谈判，

2.3如允许联合体参加谈判，对联合体的要求见前附表。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的谈判活动。

# 3．适用法律和谈判费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 谈判供应商应承担自身所有与谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，在任何情况下谈判组织者均无义务和责任承担这些费用。

# 二  谈判文件

# 4．谈判文件构成

4.1 谈判文件包括：谈判邀请（含谈判公告）、谈判供应商须知、采购需求、附件。

4.2 谈判供应商应认真阅读谈判文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果谈判供应商没有按照谈判文件的要求对谈判文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

# 5．谈判文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，招标人、招标方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并由招标方发出。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。对谈判文件的修改，将以书面形式通知已获取谈判文件的每一谈判供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前通知，不足3个工作日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

# 三  响应文件的编制

# 6．响应文件的构成

6.1 按照谈判文件的要求，谈判供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）参考报价表；

（3）采购需求响应方案：见前附表要求；

（4）合同条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，谈判供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对谈判文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

# 7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照谈判文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每项服务内容只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

# 8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

# 四  响应文件的签署规定和递交

# 9．响应文件签署及规定

9.1 谈判供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。响应文件要求胶装成册，不对活页装订。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据谈判小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及谈判中根据谈判文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

# 10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明谈判供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标方将拒收。

# 五  评审和谈判

# 11．响应文件的评审与澄清

11.1谈判小组在确认了谈判文件后，按照谈判文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加谈判的供应商。

11.2谈判小组按照谈判文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加谈判的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应谈判文件的供应商将按无效处理，不参加后续谈判。

11.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应谈判文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（本谈判文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）不良信用记录；

（7）响应文件有效期少于90日历天；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

11.4 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

11.5 在按照14.2的规定进行审查时，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到谈判小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

11.6信用记录

11.6.1招标单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

11.6.2 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

11.6.3查询及记录方式：招标单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标单位查询结果为准，招标单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

11.7 对未被认定为参加谈判的供应商和其它未实质性响应谈判文件的供应商，谈判小组将及时告知。

# 12．谈判

12.1 依据谈判文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，谈判小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组不保证最低报价中标。

12.2 谈判包括但不限于以下内容：

（1）谈判小组根据谈判文件要求，对照各谈判供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动谈判文件，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（3）针对修改变动的谈判文件，与所有参加谈判的供应商进行确认或者询问。

# 13．保密原则

13.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露评审和谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和谈判情况。

# 六  最后报价

# 14．最后报价的提交

14.1 谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在谈判小组规定时间内提交最后报价。如果谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3 最后报价，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本谈判文件要求。

# 15．逾期提交的最后报价

15.1 最后报价须在谈判小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的谈判供应商将被取消授予合同的资格。

# 七  确定成交候选供应商

# 16．确定成交候选供应商评选办法

（1）报价分（50分）

报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（反渗透开水评标基准价/反渗透开水投标报价）* 20+（反渗透常温水评标基准价/反渗透常温水投标报价）* 30，报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（2）技术分（35分）

本项目共需要10款设备，每款设备分值3.5分，采用减分的方式打分，按照评分项的顺序，扣分项负偏离的，从3.5分中扣除相应分值，扣完为止。具体评分标准见下表。

技术评分表

| 序号 | 物资 名称 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250L/H 反渗透 净水主机 | 1.净水工艺：满足pp棉+烧结活性炭 +RO膜+活性碳纤维+无菌水箱+紫外线杀菌器+变频供水+回水精密过滤器+臭氧杀菌；制净水能力：≥250L/H，水箱容量：≥500L。此项负偏离，减3分 2.整机外壳材质：SUS304不锈钢；特设进水低压保护、泵过载保护、背压保护等使用安全措施；废水回收率：≥70%。此项负偏离，减0.5分 |  |
| 2 | 60L/H 反渗透 净水主机 | 1.净水工艺：满足PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>真空压力桶；制净水能力：≥60L/H，压力桶容量（内置）：≥70L。此项负偏离，减3分 2.整机外壳材质：SUS304不锈钢，压力桶内置一体；特设进水低压保护、泵过载保护、背压保护等使用安全措施。此项负偏离，减0.5分 |  |
| 3 | 大型反渗透 净饮一体机 | 1.净水工艺：PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>末端杀菌→真空压力桶；制净水能力：≥60L/H，压力桶容量（内置）：≥70L；加热方式：步进式加热,功率≥3KW，热胆≥15L。此项负偏离，减3分。 2.整机外壳材质：SUS304不锈钢；水温：一开一温，热水温度≥97℃；功能：具有滤芯寿命提醒功能、遥控定时功能，自动开关机，智能控制，故障代码显示。此项负偏离，减0.5分。 |  |
| 4 | 中型反渗透 净饮一体机 | 1.净水工艺：PP棉—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>真空压力桶；制净水能力：≥30L/H，压力桶容量（内置）：≥10；加热方式：步进式加热,功率≥2KW，热胆≥8L。此项负偏离，减3分。 2.整机外壳材质：SUS304不锈钢；水温：一开一温，热水温度≥97℃。此项负偏离，减0.5分。 |  |
| 5 | 超滤 净饮一体机 | 1.净水工艺：PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>超滤膜；制净水能力：≥120L/H；加热方式：热交换加热方式,功率≥2KW，热胆≥25L。此项负偏离，减3分。 2.整机外壳材质：SUS304不锈钢；开水温度：一开一常温，热水温度≥97℃；功能：定时开关机、定时热水杀菌、定时滤芯冲洗，热胆自动隔夜排空功能。此项负偏离，减0.5分。 |  |
| 6 | 立式 速热开水器 | 1.加热方式：速热，即热即开，热水温度≥97℃；功率≥6KW，制热水量≥60L/H，两个水龙头一开一冷。此项负偏离，减3分。 2.整机外壳材质：SUS304不锈钢；功能：智能控制，故障代码显示。此项负偏离，减0.5分。 |  |
| 7 | 立式 管线机 | 1.整机要求：一开一常温一冷，热水温度≥97℃；加热方式：速热，即热即开，热水温度≥97℃；制热功率≥2KW，制热水量≥20L/H。此项负偏离，减3分。 2.功能：智能控制，故障代码显示。此项负偏离，减0.5分。 |  |
| 8 | 壁挂式 管线机 | 1.制热功率≥500W，制热水量≥5L/H,热胆容量≥2L；整机要求：一开一常温，热水温度≥97℃。此项负偏离，减3.5分 |  |
| 9 | 热水机 | 1.整机要求：不锈钢材质，两热水，热水温度恒定在50℃，也可以烧开，制热功率≥9KW，热胆容量≥40L。此项负偏离，减3.5分。 |  |
| 10 | 开水房超滤装置 | 1.过滤工艺：超滤，过滤精度：0.01微米；净水量：≥2000L/H。此项负偏离，减3分。 2.整机材质：SUS食品级不锈钢。此项负偏离，减0.5分。 |  |
| 总得分 |  |

（3）商务分（15分）

商务评分表

| 内容 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 全国工业产品生产许可证 | 1分 | 产品名称一栏为水加热有关设备。持有人名称和谈判供应商名称完全一致。有得1分，没有不得分。要求证书原件或复印件加盖公章。 |
| 业绩 | 3分 | 谈判供应商的以往BOT项目案例。每个得1分，多于3个的得3分。要求合同原件或复印件加盖公章。 |
| 产品责任险 | 3分 | 谈判供应商为本项目所使用的设备是否购买了产品责任险。没有不得分。累计赔偿额100万至300万（含），得1分。累计赔偿额300万（不含）至500万（含），得2分。累计赔偿额500万以上，得3分。要求保单原件或复印件加盖公章。 |
| 企业的规范性 | 3分 | 1.通过ISO9001:2008质量体系认证，得1分。 2.通过ISO14001:2004环境体系认证，得1分。 3.通过OHSAS18001职业健康安全体系认证，得1分。 要求证书原件或复印件加盖公章。 |
| 企业规模 | 3分 | 1.2017年销售额5000万元以下，得0分。 2. 2017年销售额5000万元至1亿元（含）以下，得1分。 3. 2017年销售额1亿元（不含）至5亿元（含）以下，得2分。 4. 2017年销售额5亿元以上，得3分。 以谈判供应商2017年度具有审计资格的会计师事务所出具的《财务审计报告》的销售额为准。没有《财务审计报告》的，不得分。要求报告原件或复印件加盖公章。 |
| 产品质量 | 2分 | 具有中国质量检验协会颁发的《全国质量诚信标杆典型企业》证书，得2分，没有不得分。要求证书原件或复印件加盖公章。 |

（3）综合得分

投标人评标综合得分=报价分+技术分+商务分。综合得分最高者为成交候选供应商。

（4）如出现综合得分最高分相等的情况，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票确定最后报价相同的成交候选供应商顺序。

# 17．政府采购政策功能的落实

17.1

# 18．最终评价确定

18.1 招标人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

18.2招标人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 19．签订合同

19.1 招标人将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

19.2 成交结果通知书发出后，招标人将与成交供应商签订合同。

# 20. 采购终止

20.1 出现下列情形之一的，招标人将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展招标活动：

（1）在招标活动中因重大变故，招标任务取消的；

（2） 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；

（3）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）在招标过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的情形除外；

（5）谈判小组未确认谈判文件的。

# 第三章  招标需求

一、※饮水点概述、过滤的方式和水质要求

每个楼宇每层布设的饮水点采用反渗透的过滤方式，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《饮用净水水质标准》（CJ-94-2005）和《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范（2001）》——反渗透处理装置

大型办公楼、教学楼、实验楼的每楼一层的开水器采用超滤过滤方式，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范（2001）》——一般水质处理器

南校区集中开水房保留反渗透过滤方式，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《饮用净水水质标准》（CJ-94-2005）和《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范（2001）》——反渗透处理装置

两个集中开水房增加超滤过滤方式，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范（2001）》——一般水质处理器

学生公寓每层布设一台热水器，提供50度盥洗水。

二、※南校区设备须兼容地下水水源和市政水源

具体水质谈判供应商可以采样检测。

三、※定期提供水质检测报告

成交人每年2月份和8月份需提交由招标人指定一个饮水点所取水样的水质检测报告。检测报告须由具备CMA资质的检测机构出具。

四、产品责任险

本项目所使用的设备，必须购买保额超过200万元的产品责任险，招标人的师生员工或第三方因使用设备过程中出现人身伤害、疾病、死亡或财产损失，能获得相应赔偿。

五、※《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》

本项目所使用的水净化设备，必须具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

六、※3C或CQC认证文件

本项目所使用的水加热设备，必须具备3C或CQC认证文件。

七、水加热方式

1. ※本项目所使用的水加热设备必须采用步进式或即热式加热方式，不得使用传统U胆加热等其他加热方式。超滤净饮一体机可以使用热交换加热方式。

2.本项目所使用的水加热设备须能设置加热时段。

八、※出水口的流速

管线机出水口流速不低于1.5L/min，其他设备出水口流速不低于2.5L/min。

九、※计费方式

使用流量计按流量计费，每升误差不高于10mL。

十、※支付方式

1.扫码支付

2.流水进学校账户

3.手机支付应用可以实现分类管理和身份识别，可以分类对用户实施不同的收费标准和按日定量的用水补助。

4.南校区开水房设备采用一卡通支付的方式，设备必须兼容招标人校园一卡通。

十一、电费和源水水费的定价标准

招标人向成交人收取的电费标准为0.5元/度。

招标人向成交人收取的水费标准为4.5元/吨。

十二、※谈判供应商的水价定价区间

1.反渗透开水每升0.2元至0.3元。

2.反渗透常温水每升0.2元至0.25元。

3.超滤开水每升不超过0.1元。

4.盥洗水（50度）每升不超过0.06元。

十三、※水效

本项目所使用全部水净化设备须满足《反渗透净水器水效限定值及水效等级（GB34914-2017）》，水效不低于35%

十四、※废水利用

本项目中楼宇层数不低于两层时，成交人须提供废水利用方案。

十五、※维护、服务和驻场人员

成交人须安排长期驻场人员，驻场人员除国家法定节假日以外，均需驻场服务。负责每日巡检和对设备的维护，包括但不限于以下职责：

1.根据用水量和时间，及时更换滤芯等耗材。

2.每日巡检，关注所有设备的运行状态。

3.对故障的设备及时修复。时间限制为工作日4小时内修复，非工作日24小时内修复。

4.对假期长时间使用频率较低的设备进行保护，开学前予以恢复并确保水质。

5.重大疫情时，每日对所有设备消毒。

6.完成与本项目有关的其他服务。

十六、本项目的期限

本项目的期限为8年，以项目竣工投入使用之日起算。

十七、※设备所有权的转移

本项目设备竣工投入使用之日起满三年，所有设备的所有权归招标人所有。

十八、※设备材质要求

从反渗透膜或超滤膜之后至水龙头，所有接触水的管线、配件等设备、设施所使用的材质均为食品级。

十九、具体设备及技术要求

| 序号 | 物资 名称 | 质量技术标准 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250L/H 反渗透 净水主机 | 整机外壳材质：SUS304不锈钢 ★净水工艺：满足pp棉+烧结活性炭 +RO膜+活性碳纤维+无菌水箱+紫外线杀菌器+变频供水+回水精密过滤器+臭氧杀菌 ★制净水能力：≥250L/H，水箱容量：≥500L 特设进水低压保护、泵过载保护、背压保护等使用安全措施 废水回收率：≥70% ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 | 套 | 13 |  |
| 2 | 60L/H 反渗透 净水主机 | 整机外壳材质：SUS304不锈钢，压力桶内置一体 ★净水工艺：满足PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>真空压力桶 ★制净水能力：≥60L/H，压力桶容量（内置）：≥70L 特设进水低压保护、泵过载保护、背压保护等使用安全措施 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 | 台 | 2 |  |
| 3 | 大型反渗透 净饮一体机 | 整机外壳材质：SUS304不锈钢 ★一开一温，热水温度≥97℃ ★净水工艺：PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>末端杀菌→真空压力桶 ★制净水能力：≥60L/H，压力桶容量（内置）：≥70L ★加热方式：步进式加热,功率≥3KW，热胆≥15L 功能：具有滤芯寿命提醒功能、遥控定时功能，自动开关机，智能控制，故障代码显示 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 7 |  |
| 4 | 中型反渗透 净饮一体机 | 整机外壳材质：SUS304不锈钢 ★一开一温，热水温度≥97℃ ★净水工艺：PP棉—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>真空压力桶 ★制净水能力：≥30L/H，压力桶容量（内置）：≥10 ★加热方式：步进式加热,功率≥2KW，热胆≥8L ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 10 |  |
| 5 | 超滤 净饮一体机 | 整机外壳材质：SUS304不锈钢 ★一开一常温，热水温度≥97℃ ★净水工艺：PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>超滤膜 ★制净水能力：≥120L/H ★加热方式：热交换加热方式,功率≥2KW，热胆≥25L 功能：定时开关机、定时热水杀菌、定时滤芯冲洗，热胆自动隔夜排空功能 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 7 |  |
| 6 | 立式 速热开水器 | 整机外壳材质：SUS304不锈钢 ★一开一常温 ★加热方式：速热，即热即开，热水温度≥97℃ ★功率≥6KW，制热水量≥60L/H 功能：智能控制，故障代码显示 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 70 |  |
| 7 | 立式 管线机 | ★整机要求：一开一常温一冷，热水温度≥97℃ ★加热方式：速热，即热即开，热水温度≥97℃ ★制热功率≥2KW，制热水量≥20L/H 功能：智能控制，故障代码显示 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 8 |  |
| 8 | 壁挂式 管线机 | ★整机要求：一开一常温，热水温度≥97℃ ★制热功率≥500W，制热水量≥5L/H,热胆容量≥2L ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 63 | 末端 |
| 9 | 热水机 | 不锈钢材质 ★整机要求：两热水，热水温度恒定在50℃，也可以烧开 ★制热功率≥9KW，热胆容量≥40L ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 | 72 | 学生公寓盥洗水和集中水房开水器 |
| 10 | 开水房超滤装置 | 整机材质：SUS食品级不锈钢； ★过滤工艺：超滤，过滤精度：0.01微米； ★净水量：≥2000L/H ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 | 台 | 2 |  |

二十、※饮水点分布表

| 楼宇 | 所用设备和大致位置描述（具体位置以现场踏勘为准） | 饮水点数量 |
| --- | --- | --- |
| 明德楼 | 饮水点布置在每层西侧卫生间旁边的休息厅中。3层各布置一台大型反渗透净饮一体机，1、2层布置壁挂式管线机与其相连，3、4层8个指定办公室布置立式管线机与其相连，会议区每层布置一台立式管线机与其相连。5层各布置一台中型反渗透净饮一体机，4层布置壁挂式管线机与其相连。1层布置一台超滤净饮一体机。 | 17 |
| 学生事务发展中心 | 1层卫生间外放置一台中型反渗透净饮一体机 | 1 |
| 明略楼 | 饮水点和设备均设置在每层西侧卫生间外，5 层洗手间外设60L/H反渗透净水主机，3层设立式速热开水器饮水点一个，1、2、4、5层设壁挂式管线机饮水点一个，1层布置一台超滤净饮一体机。 | 6 |
| 大学生创业中心 | 东南角放置一台中型反渗透净饮一体机 | 1 |
| 振动台 | 在2层卫生间外设一个大型反渗透净饮一体机，在1层设1个壁挂式管线机饮水点 | 2 |
| 文德楼 | 南北两楼均将设备设置在洗手间外。均在4 层洗手间外设中型反渗透净饮一体机，1、2、3每层设壁挂式管线机饮水点一个，北楼1层布置一台超滤净饮一体机 | 9 |
| 后勤楼 | 2层卫生间外放置一台大型反渗透净饮一体机 | 1 |
| 医务室 | 2层放置一台中型反渗透净饮一体机 | 1 |
| 图书馆 | 设备设置在每层东北角洗手间外饮水间。5 层洗手间边上设250L/H反渗透净水主机，2层设立式速热开水器饮水点一个，1、3、4、5层设壁挂式管线机饮水点2个，1层布置一台超滤净饮一体机。 | 10 |
| 体育馆 | 西廊卫生间外放置一台中型反渗透净饮一体机 | 1 |
| 体育场 | 1层放置一台中型反渗透净饮一体机 | 1 |
| 承基楼 | 1至3层设备布置在阶梯教室饮水间。4至12层设备布置在西侧卫生间旁饮水间。3，6，9，12 层开水间各配置 1 台大型反渗透净饮一体机。12 层牵水管至 10 层、11 层开水间，开水间各安装两台壁挂式管线机。9 层牵水管至 7 层、8 层开水间，开水间各安装两台壁挂式管线机。6 层牵水管至 4 层、5 层开水间，开水间各安装两台壁挂式管线机。3层牵水管至 1 层、2 层开水间，开水间各安装两台壁挂式管线机。1层布置一台超滤净饮一体机 | 21 |
| 南阳居1-5号楼 | 设备全部安置在水房内。每栋楼顶层设250L/H反渗透净水主机，每层水房各设1台立式速热开水器，1台生活热水机。 | 56 |
| 南校区开水房 | 热水机4台，2台接入招标人原有反渗透过滤装置，两台接入成交供应商新提供的超滤过滤系统。反渗透和超滤热水机中，分别有一台采用一卡通支付方式，其余热水机采用扫码支付。 | 4 |
| 天仪楼 | 设备布置在饮水间内。在北楼8层设250L/H反渗透净水主机。南2层、北4层、南8层每层设置1台立式速热开水器，6、7层开水间设置2台壁挂式管线机，其他开水间设置1台壁挂式管线机，北楼1层布置一台超滤净饮一体机 | 21 |
| 长庚楼 | 设备布置在北侧饮水间内。5层设60L/H反渗透净水主机，3层设立式速热开水器饮水点一个，1、2、4、5层设壁挂式管线机饮水点一个，1层布置一台超滤净饮一体机。 | 6 |
| 望舒餐厅阅览室 | 3层布置中型反渗透净饮一体机1台 | 1 |
| 灾害模拟实验室 | 布置中型反渗透净饮一体机1台 | 1 |
| 金工实验室 | 布置壁挂式管线机1台与灾害模拟实验室净饮机相连 | 1 |
| 北辰园1-6号楼 | 设备全部安置在水房内。每栋楼顶层设250L/H反渗透净水主机，每层水房各设1台立式速热开水器，1台生活热水机。 | 72 |
| 北校区开水房 | 热水机4台，接入成交供应商新提供的超滤过滤系统。 | 4 |

第四章  附  件

（谈判响应文件格式）

附件一：

报价函

致：防灾科技学院

在审阅了    （项目名称）    谈判文件（项目编号：      ），我方下述签字人将按照谈判文件的规定提供反渗透开水价为              （用文字和数字表示的总价）、反渗透常温水价为              （用文字和数字表示的总价）的服务。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照谈判后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

水价报价表

项目编号：                           价格单位：人民币元/升

| 反渗透开水 |  |
| --- | --- |
| 反渗透常温水 |  |
| 超滤开水 |  |
| 生活盥洗水 |  |

出具日期：

授权代表签字：

公章：

设备参考报价表（单位：元）

| 序号 | 物资 名称 | 质量技术标准 | 计量单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250L/H 反渗透 净水主机 | ★整机外壳材质：SUS304不锈钢 ★净水工艺：满足pp棉+烧结活性炭 +RO膜+活性碳纤维+无菌水箱+紫外线杀菌器+变频供水+回水精密过滤器+臭氧杀菌 ★制净水能力：≥250L/H，水箱容量：≥500L ★特设进水低压保护、泵过载保护、背压保护等使用安全措施 ★废水回收率：≥70% ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 | 套 |  |
| 2 | 60L/H 反渗透 净水主机 | ★整机外壳材质：SUS304不锈钢，压力桶内置一体 ★净水工艺：满足PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>真空压力桶 ★制净水能力：≥60L/H，压力桶容量（内置）：≥70L ★特设进水低压保护、泵过载保护、背压保护等使用安全措施 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 | 台 |  |
| 3 | 大型反渗透 净饮一体机 | ★整机外壳材质：SUS304不锈钢，一开一温，热水温度≥97℃ ★净水工艺：PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>末端杀菌→真空压力桶 ★制净水能力：≥60L/H，压力桶容量（内置）：≥70L ★加热方式：步进式加热,功率≥3KW，热胆≥15L ★功能：具有滤芯寿命提醒功能、遥控定时功能，自动开关机，智能控制，故障代码显示 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 4 | 中型反渗透 净饮一体机 | ★整机外壳材质：SUS304不锈钢，一开一温，热水温度≥97℃ ★净水工艺：PP棉—>炭棒滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>真空压力桶 ★制净水能力：≥30L/H，压力桶容量（内置）：≥10 ★加热方式：步进式加热,功率≥2KW，热胆≥8L ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 5 | 超滤 净饮一体机 | ★整机外壳材质：SUS304不锈钢，一开一常温，热水温度≥97℃ ★净水工艺：PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>超滤膜 ★制净水能力：≥120L/H ★加热方式：热交换加热方式,功率≥2KW，热胆≥25L ★功能：定时开关机、定时热水杀菌、定时滤芯冲洗，热胆自动隔夜排空功能 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 6 | 立式 速热开水器 | ★整机外壳材质：SUS304不锈钢，一开一冷 ★加热方式：速热，即热即开，热水温度≥97℃ ★功率≥6KW，制热水量≥60L/H ★功能：智能控制，故障代码显示 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 7 | 立式 管线机 | ★整机要求：一开一常温一冷，热水温度≥97℃ ★加热方式：速热，即热即开，热水温度≥97℃ ★制热功率≥2KW，制热水量≥20L/H ★功能：智能控制，故障代码显示 ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 8 | 壁挂式 管线机 | ★整机要求：一开一常温，热水温度≥97℃ ★制热功率≥500W，制热水量≥5L/H,热胆容量≥2L ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 9 | 热水机 | ★整机要求：不锈钢材质，两热水，热水温度恒定在50℃，也可以烧开 ★制热功率≥9KW，热胆容量≥40L ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备中国强制质量认证CCC或CQC | 台 |  |
| 10 | 开水房超滤装置 | ★整机材质：SUS食品级不锈钢； ★过滤工艺：超滤，过滤精度：0.01微米； ★净水量：≥2000L/H ★设备具备省级以上颁发的卫生许可批件 ★设备具备省级以上疾控中心颁发的检测报告 | 台 |  |

设备耗材及配件价格参考报价表（单位：元）

| 类型 | 名称 | 250L/H 反渗透 净水主机 | 60L/H 反渗透 净水主机 | 大型反渗透净饮一体机 | 中型反渗透净饮一体机 | 超滤净饮一体机 | 立式速热开水器 | 立式管线机 | 壁挂式管线机 | 热水机 | 开水房超滤装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材 | 第一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第五级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心部件 | 纯水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热胆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主控板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滤瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易损件 | 水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水按键 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备安装工程量报价表

技术分数证明文件

按照技术评分表所列设备的顺序，将设备技术的证明材料装订在此位置。

商务分数证明文件

按照商务评分表所列顺序，将商务评分证明材料装订在此位置。

附件三：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

防灾科技学院：

（谈判供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：         ）谈判报价活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）谈判供应商情况表

谈判供应商:(公章)                               填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
| 业绩情况 | 项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交）

谈判供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目竞谈活动（以下形式选择填写）：

（1）□本公司直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

制造商企业类型声明函（格式）

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（九）其他必要的内容

1、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件

附件四：采购需求响应方案

附件五：

| 最后报价表（最后报价时提交） |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 谈判日期 |  | 谈判地点 | 防灾科技学院 |
| 公司名称 |  |
| 首次报价 |  |
| 最后报价 |  |
| 我公司承诺： 授权代表签字： |