自行谈判采购文件

项目名称：防灾科技学院南校区一号教师宿舍楼弱电布线工程

项目编号：cidp-2019-19

采购方式：自行谈判采购（多供应商）

采购人：防灾科技学院

2019年

# 第一章  采购邀请

项目信息：

- 项目名称：防灾科技学院南校区一号教师宿舍楼弱电布线工程

- 谈判文件公示时间：2019年4月12日至2019年4月16日（8:00—12:00,14:00—17:00）（节假日除外）

- 获取采购文件、报名地点：防灾科技学院明德楼122室；联系人： 李老师 ，蒋老师,；联系电话：0316-3333559。

- 技术咨询：防灾科技学院信息化管理中心；联系人：周老师。

- 响应文件提交时间、截止时间及地点：

截止时间：2019年 4月22日14：30时

地点：防灾科技学院明德楼  231  会议室

响应文件应密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：2019年4月22日14 ：30时

地点：同响应文件提交地点

# 第二章  谈判供应商须知

# 谈判供应商须知前附表

本表是关于本次要采购服务的具体资料，是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：防灾科技学院 地 址：燕郊高新区防灾科技学院 |
| 1.2 | 项目名称：防灾科技学院南校区一号教师宿舍楼弱电布线工程 拟采购预算：15.5万 |
| 2.1（1） | 合格供应商资格条件其他要求：二级信息系统集成及服务资质证书、高新技术企业证书 |
| 2.1（2） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 2.3 | 对联合体的其他资格要求：不适用 |
| 3.1（1） | 采购需求响应方案内容要求：提供第三章采购需求的点对点应答 |
| 3.1（2） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供）、供应商为代理人缴纳社保或纳税证明 2、谈判供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章） 4、近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（1个月的即可，缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（1个月的即可包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件） 8、谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交） 9、具备二级信息系统集成及服务资质证书、高新技术企业证书 10、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件 |
| 4.1（1） | 响应文件其他内容：无 |
| 5.1 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 6.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（正本扫描件电子文档1份） |
| 7.1 | 保证金形式：无 |
| 8.1 | 谈判文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 9.1 | 谈判小组推荐成交候选人数量：1名 |
| 适用于谈判供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 | 无 |
| 其他 |
| 采购方不统一组织场地踏勘。对本次竟谈文件不明之处务必向采购方进行书面咨询，采购方以书面形式答复质疑问题，未进行咨询的，则视为对本竟谈文件全面理解，并自愿遵照执行，届时，不得以资料不全等理由拒绝履行相关义务 |

# 一  总 则

# 1．项目简介

我院是中国地震局直属的高等院校，地处河北省三河市燕郊经济技术开发区，因学院发展需要，拟对以下项目进行采购，具体如下：

1.1项目概况

我院是中国地震局直属的高等院校，地处河北省三河市燕郊经济技术开发区，因学院发展需要，拟对以下项目进行采购，具体如下：

防灾科技学院立足于学校长远的发展规划，本次针对防灾科技学院南校区一号教师宿舍楼弱电布线工程项目,一号教师宿舍楼共6层，分五个单元，其中第1单元和第五单元每层住宅有2个房间，第2单元3单元4单元每层有住宅房间3间，共计78间。本次项目的主要内容主要对该教师宿舍楼进行基础信息化建设，每个房间按大小配置信息点，一室一厅配2个信息点，2室一厅配3个信息点，3室一厅配4个信息点。整栋楼在配置一个总设备间，位于3单元楼梯下方，放置汇聚交换机，在每个单元设置一个弱电箱放接入交换机，所有设备及线路从各个单元弱电箱统一汇聚在三单元设备机房的机柜内。

1.2项目地点：防灾科技学院南校区

1.3采购主要内容：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息面板 | 国产 | 采用优质阻燃型PC料美观、坚固、耐用、环保自带电脑电话标识块 自带标签条、平口非弹簧门插 均为防阻燃环保材料 | 252 | 个 |
| 2 | 信息模块 | 国产 | 六类非屏蔽信息模块（网络） | 252 | 个 |
| 3 | 六类网线 | 国产 | 六类非屏蔽双绞线 | 60 | 箱 |
| 4 | 配线架 | 国产 | 六类非屏蔽24口配线架 | 13 | 个 |
| 5 | 理线器 | 国产 | 理线器 | 13 | 个 |
| 6 | 网络跳线 | 国产 | 六类RJ-45跳线 | 268 | 条 |
| 7 | 机柜 | 国产 | 网络机柜 | 1 | 个 |
| 8 | 弱电箱 | 国产 | 国产 | 4 | 个 |
| 9 | 万兆光模块 | 国产 | 万兆光模块 | 2 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 国产 | 单模光纤跳线,2m | 2 | 条 |
| 11 | 光纤 | 国产 | 室外12芯单模光纤 | 1500 | 米 |
| 12 | 光纤终端盒 | 国产 | 12口光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 13 | 辅材 | 国产 | 标准，包括线钳、扎带、胶布、标签等 | 1 | 项 |
| 14 | 施工费 | 定制 | 包含穿线、线缆暗敷、面板安装、光纤熔接费用 | 1 | 项 |
| 15 | 系统集成费 | 定制 | 运输，安装，调试等 | 1 | 项 |

工程技术标准及采购需求表

# 2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的谈判供应商，可以参加本次竞争性谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标方正式获得了本项目的竞争性谈判文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报服务为非中小企业提供，其响应文件将作为无效文件被拒绝。

2.2 前附表中是否允许联合体参加谈判。

2.3如允许联合体参加谈判，对联合体的要求见前附表。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 3．适用法律和谈判费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 谈判供应商应承担自身所有与谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，在任何情况下谈判组织者均无义务和责任承担这些费用。

# 二  谈判文件

# 4．谈判文件构成

4.1 谈判文件包括：采购邀请（含采购公告）、谈判供应商须知、采购需求、附件。

4.2 谈判供应商应认真阅读谈判文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果谈判供应商没有按照谈判文件的要求对谈判文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

# 5．谈判文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、招标方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并由招标方发出。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。对谈判文件的修改，将以书面形式通知已获取谈判文件的每一谈判供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前通知，不足3个工作日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

# 三  响应文件的编制

# 6．响应文件的构成

6.1 按照谈判文件的要求，谈判供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）参考报价表；

（3）采购需求响应方案：见前附表要求；

（4）合同条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，谈判供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对谈判文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

# 7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照谈判文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每项服务内容只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

# 8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

# 四  响应文件的签署规定和递交

# 9．响应文件签署及规定

9.1 谈判供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。响应文件要求胶装成册，不对活页装订。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据谈判小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及谈判中根据谈判文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

# 10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明谈判供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标方将拒收。

# 五  评审和谈判

# 11．响应文件的评审与澄清

11.1谈判小组在确认了谈判文件后，按照谈判文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加谈判的供应商。

11.2谈判小组按照谈判文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加谈判的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应谈判文件的供应商将按无效处理，不参加后续谈判。

11.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应谈判文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（本谈判文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）不良信用记录；

（7）响应文件有效期少于90日历天；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

11.4 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

11.5 在按照14.2的规定进行审查时，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到谈判小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

11.6信用记录

11.6.1招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

11.6.2 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.6.3查询及记录方式：招标采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

11.7 对未被认定为参加谈判的供应商和其它未实质性响应谈判文件的供应商，谈判小组将及时告知。

# 12．谈判

12.1 依据谈判文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，谈判小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组不保证最低报价中标。

12.2 谈判包括但不限于以下内容：

（1）谈判小组根据谈判文件要求，对照各谈判供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动谈判文件，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（3）针对修改变动的谈判文件，与所有参加谈判的供应商进行确认或者询问。

# 13．保密原则

13.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露评审和谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和谈判情况。

# 六  最后报价

# 14．最后报价的提交

14.1 谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在谈判小组规定时间内提交最后报价。如果谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3 最后报价，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本谈判文件要求。

# 15．逾期提交的最后报价

15.1 最后报价须在谈判小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的谈判供应商将被取消授予合同的资格。

# 七  确定成交候选供应商

# 16．确定成交候选供应商原则

16.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算控制金额。

16.2 如出现最后报价相等的情况，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票确定最后报价相同的成交候选供应商顺序。

# 17．政府采购政策功能的落实

17.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在谈判响应文件中提交了相应的谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其谈判最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

# 18．最终评价确定

18.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

18.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 19．签订合同

19.1 采购方将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

19.2 成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

# 20. 采购终止

20.1 出现下列情形之一的，采购人或者招标方将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2） 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的情形除外；

（5）谈判小组未确认谈判文件的。

21.评分标准和评分办法

| 评分内容 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格 50分 | 投标报价 | 50 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×50% |
| 商务 25分 | 系统集成资质 | 2 | 提供系统集成贰级以上资质（含贰级）得2分，否则不得分。 |
|  | 项目经理资质 | 2 | 投标人具有高级项目经理资质证书或PMP高级项目经理资质证书得2分（提供证书复印件和近三个月的社保证明复印件并加盖公章）。 |
|  | 质量管理体系认证 | 2 | 投标人具有环境管理体系认证ISO14001、质量管理体系认证ISO9001、职业健康体系认证ISO18001证书，每提供一项得1分（提供证书复印件并加盖公章）。 |
|  | ★厂家授权书 | 2 | 投标人提供制造厂家授权书得2分 |
|  | 高新技术企业证书 | 2 | 投标人提供高新技术企业证书得2分 |
|  | 安防工程企业设计施工证书 | 2 | 安防工程企业设计施工维护能力证书得2分 |
|  | 类似业绩 | 8 | 投标人提供近三年内（2016年1月1日-2018年12月31日），承担类似项目业绩（业绩为弱电布线合同）。 每提供一个合同金额在50—200万（含）以内的业绩得1分，合同金额200万以上得2分，满分8分。 （提供附合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件并加盖投标人公章） |
|  | 售后服务 | 3 | 依据招标文件要求，酌情得3-0分。 |
|  | 标书质量 | 2 | 依据投标人投标文件的规范性、完整性和对招标文件的整体响应程度，酌情得2-0分。 |
| 技术 25分 | 技术性能 | 25 | 根据投标文件： 1、全部满足招标文件要求，打20分，每有一项“#”技术指标不满足扣3分，每有一项普通技术指标不满足扣2分，本项最低0分； 2、优于招标文件要求，在20分基础上酌情加分，满分25分。 |

# 第三章  采购需求

防灾科技学院立足于学校长远的发展规划，本次针对防灾科技学院南校区一号教师宿舍楼弱电布线工程项目,一号教师宿舍楼共6层，分五个单元，其中第1单元和第五单元每层住宅有2个房间，第2单元3单元4单元每层有住宅房间3间，共计78间。本次项目的主要内容主要对该教师宿舍楼进行基础信息化建设，每个房间按大小配置信息点，一室一厅配2个信息点，2室一厅配3个信息点，3室一厅配4个信息点。整栋楼在配置一个总设备间，位于3单元楼梯下方，放置汇聚交换机，在每个单元设置一个弱电箱放接入交换机，所有设备及线路从各个单元弱电箱统一汇聚在三单元设备机房的机柜内。

兼容性要求：由于本次项目网络基础的建设并不是独立的，须与学校原有的网络系统进行对接，实现网络统一管理。

### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 套 | 1 |
| 2 | 系统集成 | 项 | 1 |

1.1货物详细清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息面板 | 国产 | 采用优质阻燃型PC料美观、坚固、耐用、环保自带电脑电话标识块 自带标签条、平口非弹簧门插 均为防阻燃环保材料 | 252 | 个 |
| 2 | 信息模块 | 国产 | 六类非屏蔽信息模块（网络） | 252 | 个 |
| 3 | 六类网线 | 国产 | 六类非屏蔽双绞线 | 60 | 箱 |
| 4 | 配线架 | 国产 | 六类非屏蔽24口配线架 | 13 | 个 |
| 5 | 理线器 | 国产 | 理线器 | 13 | 个 |
| 6 | 网络跳线 | 国产 | 六类RJ-45跳线 | 268 | 条 |
| 7 | 机柜 | 国产 | 网络机柜 | 1 | 个 |
| 8 | 弱电箱 | 国产 | 国产 | 4 | 个 |
| 9 | 万兆光模块 | 国产 | 万兆光模块 | 2 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 国产 | 单模光纤跳线,2m | 2 | 条 |
| 11 | 光纤 | 国产 | 室外12芯单模光纤 | 1500 | 米 |
| 12 | 光纤终端盒 | 国产 | 12口光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 13 | 辅材 | 国产 | 标准，包括线钳、扎带、胶布、标签等 | 1 | 项 |
| 14 | 施工费 | 定制 | 包含穿线、线缆暗敷、面板安装、光纤熔接费用 | 1 | 项 |
| 15 | 系统集成费 | 定制 | 运输，安装，调试等 | 1 | 项 |

备注：1.辅材、施工费、系统集成费报价时包括学校自有提供设备的安装调试费用；

2.甲方自有设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | 5 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 3 | 台 |

1.2  1号家属楼网络设计点位表

| 1号家属楼网络设计点位表 |
| --- |
| 序号 | 布设位置 | 每层点位数量 | 层数 | 小计 |
| 1 | 1单元1门 | 3 | 6 | 18 |
| 2 | 1单元2门 | 4 | 6 | 24 |
| 3 | 2单元1门 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | 2单元2门 | 2 | 6 | 12 |
| 5 | 2单元3门 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | 3单元1门 | 4 | 6 | 24 |
| 7 | 3单元2门 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | 3单元3门 | 4 | 6 | 24 |
| 9 | 4单元1门 | 4 | 6 | 24 |
| 10 | 4单元2门 | 2 | 6 | 12 |
| 11 | 4单元3门 | 3 | 6 | 18 |
| 12 | 5单元1门 | 4 | 6 | 24 |
| 13 | 5单元2门 | 3 | 6 | 18 |
|  | 合计 | 42 |  | 252 |

### 二、技术要求

说明: ★条款为实质性响应条款,不满足的将导致废标。 #代表重要指标,不满足将扣分

- 综合布线

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | ★综合布线 | 1、根据实际需求，提供本项目所需的全部辅材（包括网络机柜、配线架、理线器、六类网线、光纤、六类网络跳线、金属软管、线槽等）及施工。 |
|  |  | 2、施工中要求所有设备、线缆及跳线均有编号与标识。 |
|  |  | 3、综合布线所有设备、线缆、插接件均要求符合国家标准。 |
| 基本要求 | 信息面板 | 1、采用优质阻燃型PC料美观、坚固、耐用、环保、自带电脑电话标识块、自带标签条、平口非弹簧门插、均为防阻燃环保材料。 |
|  |  | 2、产品尺寸为：86*86MM 符合国家尺寸标准 |
| 基本要求 | 六类信息模块 | 1、性能超过TIA/EIA-568C 标准 T568A和T568B端接方式 易于安装 高强度防火材料，耐冲击及阻燃 50um镀金层，提供至少1500次重复插拔 自带防尘盖设计风格 美观、坚固、耐用、环保 工作温度：－40至60°C 物理带宽≥250MHz 插拔次数≥1500次，端接寿命≥ 1500次； |
| 基本要求 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、优质无氧铜，铜芯线径≥0.570mm，自带十字骨架，传输带宽≥500 Mbps ； |
|  |  | 2、性能超过TIA/EIA-568C.YD/T(1019) 6类标准，线规符合AWG23线规，绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm ，外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度：0.50mm，线缆外径：6.6mm，骨芯结构：十字龙骨芯，线缆颜色：灰色(RAL7004)，最大承受拉力：11.34Kg，运行温度：-25至60°C，安装温度：0至50°C，6类网线线径为0.57mm均为国际标准，网线为足米305米一箱，铜缆，光缆链路均通过国家信产部测试，并有测试报告,全线产品质保30年 |
| 基本要求 | 六类非屏蔽配线架 | 1、标准的模块化铜缆配线架 |
|  |  | 2、采用大于1.5mm优质的冷轧钢板，承重≥80公斤； |
|  |  | 3、备有盖/盲板 |
|  |  | 4、性能超过TIA/EIA-568C标准、背部具有利于理线的金属化支架、支持六类非屏蔽解决方案并向下兼容50um镀金层，保证1500次插拔的良好导通性、端口数量24口 用于19〞标准机柜、高度1U/24口、均为防阻燃环保材料，全线产品质保30年 |
|  |  | 5、表面处理经过静电粉末喷涂 |
|  |  | 6、符合中国国家标准要求； |
| 基本要求 | 六类非屏蔽网络跳线 | 1、须经过fluke单体测试 |
|  |  | 2、水晶头簧片表面镀金≥50micro-inches，保证了良好的接触与信号传输性能；插拔寿命≥2500次； |
|  |  | 3、渐变型受力原理的灌胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； |
|  |  | 4、提供不同的颜色，方便线缆管理；跳线具有从1.0m-10.0m的不同长度 |
|  |  | 5、采用4对非屏蔽双绞线多股导体电缆，保证高速传输性能； |
|  |  | 6、护套采用灌胶工艺，将水晶头密封，阻燃级别94V-0； |
|  |  | 7、采用长身水晶头，利于接插、支持高密度应用。 |
|  |  | 8、标准24awg线规，7*0.2线芯。 |
|  |  | 9、符合中国国家标准要求 |
|  |  | 10、符合TIA/EIA-CAT6A类单体性能 |
| 基本要求 | 网络机柜 | 符合GB/T3047.2标准，兼容19寸国际标准 全部采用优质冷轧钢板 机柜表面采用先酸洗磷化后喷塑的表面处理工艺 保证机柜表面涂层的牢固可靠 耐酸碱、耐腐蚀、防静电 前门采用5mm厚钢化玻璃，高级旋把门锁，美观大方 可拆卸的左右侧门，方便安装调试 可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动 结构坚固，承载达500Kg 风机单元的外壳采用一次成型技术 有效减少风机的震动，提高使用寿命 风机单元采用独立电源线，方便维护 增强型固定3托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg 可选高度：47U/42U/37U/27U/22U/18U |
| 基本要求 | 光纤跳线 | 1、采用A级纤芯制造，性能满足最苛刻的要求； |
|  |  | 2、提供专业的单模耦合器，品质优良； |
|  |  | 3、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； |
|  |  | 4、连接头衰耗：＜0.1Db； |
|  |  | 5、工作温度范围：－20至70度； |
|  |  | 6、高精度研磨机研磨，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗； |
|  |  | 7、精密研磨并全数检测，产品性能指标满足TIA/EIA568B； |
|  |  | 8、执行标准：IEC874-7 CECC86115-80； |
|  |  | 9、要求提供多种接头 |
| 基本要求 | 尾纤 | 1、采用A 级纤芯； |
|  |  | 2、端面高精密研磨； |
|  |  | 3、提供专业接头； |
|  |  | 4、采用熔接方式接续，衰减更小； |
|  |  | 5、符合中国国家标准要求； |
| 基本要求 | 万兆模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |
| 基本要求 | 室外光缆 | 1、合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，光缆具有优良的机械性能和环境性能； |
|  |  | 2、光缆结构紧凑，采用特殊结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力； |
|  |  | 3、加强件外和缆芯内充满阻水缆膏 |
|  |  | 4、钢带纵包缆芯，具有抗压、防弹能力； |
|  |  | 5、符合中国国家标准要求 |
| 基本要求 | ★配置 | 网络机柜 ，根据实际需要进行配置； |
|  |  | 信息面板 ，根据实际需要进行配置； |
|  |  | 六类信息模块 ，根据实际需要进行配置； |
|  |  | 网线：六类非屏蔽网线，根据实际需要进行配置； |
|  |  | 配线架：24口配线架，根据实际需要进行配置 |
|  |  | 理线架、光纤、跳线、尾纤、耦合器、水晶头、光纤盒、线槽等：根据实际需要进行配置； |
|  |  | 辅料：标识、扎带、线槽、胶带等，根据实际需要进行配置 |

- 系统集成

| 功能及技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ★整体要求 | 系统集成 | 包括设备安装、调试，含线材、辅料。 |

## 三、其他要求

（一）工程质量要求：

1、中标人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，供应设备和组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

2、工程质量保修期为两年，保修期限的计算从验收合格之日起，保修范围及经济支出责任应在保修承诺中具体明确。

（二）工程现场

1、建设单位与总承包单位提供的现场场地，中标人需根据勘察现场的结果自行制定相应必要措施并考虑相应费用。

2、施工用水、用电由建设单位负责联系协调，但中标人需负责从指定的现场水、电接驳点接管线及计量表具，承担自己施工用水、用电等所需费用，并与总承包单位结算水电费。

3、中标人在施工期间不得占用施工道路路面，不得擅自中断施工路段的交通。

4、投标人必须仔细勘察工程现场，熟悉施工现场及周围地形、交通道路情况。投标书中的报价将一律视为已包含并确认了所有现场条件及所有可能发生的异常情况的全部费用，以后不得再做调整。

5、投标人被视为充分熟悉本招标项目建设地区的各种情况以及当地的气候条件、劳动力、当地的设施以及履行合同有关的一起其他情况。在投标以后，就此提出的任何调整报价而索取增加款项的要求，将一概不考虑。

（三）主要设备及材料要求

1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合设计图纸技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期建材合格报告的工程材料。

2、投标人须逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。

（四）工程施工管理要求

1、中标人应严格遵循已确认的施工技术方案，并接受总包单位、建设单位及建设单位委托的监理单位对施工进度、质量、安全等方面的管理。

2、在投标文件中承诺选定的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，无特殊情况且未经建设单位与监理单位同意，中标人不得借故调换和撤离，否则建设单位有权终止合同，中标人将承担由此造成的一切损失。

（五）安全文明施工

中标人必须按照总包方对双标化施工工地的管理要求，确保现场清洁卫生，并服从周边道路的管理，确保车辆和人员来往及施工安全。

（六）工程质量验收技术标准

本工程主要依据下列标准及文件：

《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2015）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2007）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）

《商用建筑通讯布线标准》（ANSI/TIA/EIA-568B1,B2,B3）

《商用建筑通讯布线线槽及空间标准》（ANSI/EIA/TIA－569）

《商用建筑通讯布线管理标准》（ANSI EIA/TIA－606）

《商用建筑通讯布线接地标准》（ANSI EIA/TIA－607）

《用户楼宇通用布线标准》（ISO/IEC 11801）

《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》（YD/T2008-93）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

《出入控制系统设计规范》（GB50396-2007）

《出入口控制系统技术要求》（GA/T 394—2002）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367—2001）

《民用闭路电视监控电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《停车库(场)安全管理系统技术要求》（GA/T 761-2008）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《低压配电设计规范》（GB50054－95）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005）

《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371－2006）

《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462 一 2008）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

（七）项目付款

以下付款方式是招标人建议付款方式，投标人必须对以下付款方式做出实质性的回应。

1、本工程预付款 20%，投标人须提供付款申请及等额发票；

2、设备进场后招标人支付合同总额的 30%给投标人；

3、设备安装完毕，招标人支付至合同总额的 30%给投标人；

4、设备试运转检验合格并工程通过政府相关部门的验收合格后（如需要），招标人支付至合同总额的 95%给投标人；

5、招标人预留 5％的结算价款作为质量保证金，待质保期满双方无异议后给予支付。

6、每笔付款前，投标人须提供完整的资料（本项目监理单位开具的支付令、等额发票、验收合格资料），招标人收到资料齐全的情况下在 15 个工作日内给予支付。

（八）项目其它要求

1、投标人可对招标人提供的弱电智能化方案进行深化（优化）设计。投标人最终的深化设计和优化图纸须经招标人书面确认，且不得降低本工程的品质和效果。

2、根据招标人书面审核、批准的深化（优化）施工图纸进行设备供应、运输、安装直至调试完成的全部工作，并通过招标人、监理的验收并交付使用的全部工作内容。招标人不会因其对投标人深化（优化）设计图的审核、批准而承担因投标人深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失，该等损失将由投标人自行承担。

3、在满足设计参数的前提下，投标人应选招标人预算金额内的最优产品进行报价，投标人中标后经招标人调查，中标产品非中标价内的最优产品，招标人有权取消投标人的中标资格，且不退还投标保证金及履约保证金。

4、如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则招标人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

5、中标人对本招标项目内容不得转包，否则，一经发现即被取消中标资格。

6、施工用水、电、住宿、场地租赁费等由中标人与土建总包方自行结算。

7、投标人根据以往的施工经验认为还需要发生的有关费用，自行考虑，列入报价。

★8、投标报价中应包含投标总价 2%的项目总承包配合费，由中标人直接支付给项目总承包单位，如未发生的，工程竣工结算时扣除该笔费用。

9、设备的维保

承包人必须为本项目所供应和安装的设备，自竣工验收合格之日起提供为期 24个月的免费维修服务。

维修服务范围包括对设备和系统做定期检查、维护、保养。

（九）质保期、售后服务及培训

1、投标人须承诺所投产品质保期为 2 年，质保期自验收合格之日起算。在此期间，中标人应提供免费备件的清单，免费维保期内如发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时免费更换或修理。

2、质保期内所有产品保修服务方式上门保修，即中标人派员到用户使用现场维修，由此产生的费用由中标人承担，但非中标人原因导致的除外。

3、自项目验收通过之日起，在质保期内提供 7×24 小时上门服务，提供 7×24 小时技术支持，30 分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，根据事故级别，最长 2 小时内到达指定现场，且在 24 小时内解决问题。问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况

4、投标人应有技术支持机构，有专业维修保养团队。

5、中标人应合理安排针对项目专业培训

# 第四章  附  件

（谈判响应文件格式）

附件一：

报价函

致：防灾科技学院

在审阅了    （项目名称）    谈判文件（项目编号：      ），我方下述签字人将按照谈判文件的规定提供总价为              （用文字和数字表示的总价）的服务，其中由小型和微型企业提供服务的价格为      （用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照谈判后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

参考报价表

项目编号：                           价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、参考报价可以是市场价格，也可以是谈判供应商认为合适的价格。

2、参考报价不作为评审的依据。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件三：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

防灾科技学院：

（谈判供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：         ）谈判报价活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）谈判供应商情况表

谈判供应商:(公章)                               填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
| 业绩情况 | 项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交）

谈判供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（以下形式选择填写）：

（1）□本公司直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

制造商企业类型声明函（格式）

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（九）其他必要的内容

1、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件

附件四：采购需求响应方案

附件五：

| 最后报价表（最后报价时提交） |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 谈判日期 |  | 谈判地点 | 防灾科技学院 |
| 公司名称 |  |
| 首次报价 |  |
| 最后报价 |  |
| 我公司承诺： 授权代表签字： |