自行谈判采购文件

项目名称：黄金海岸教学实习基地LED太阳能路灯工程

项目编号：cidp-2019-23

采购方式：自行谈判采购（多供应商）

采购人：防灾科技学院

2019年

# 第一章  采购邀请

项目信息：

- 项目名称：黄金海岸教学实习基地LED太阳能路灯工程

- 谈判文件公示时间：2019年4月18日至2019年4月22日（8:00—12:00,14:00—17:00）（节假日除外）

- 获取采购文件、技术咨询、报名地点：防灾科技学院明德楼122室；联系人： 李老师，蒋老师 ；联系电话：0316-3333559。

- 现场踏勘：防灾科技学院黄金海岸教学实习基地；联系人：赵老师。

- 响应文件提交时间、截止时间及地点：

截止时间：2019年4月26日11：00时

地点：防灾科技学院明德楼  231  会议室

响应文件应密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：2019年4月26日11：00时

地点：同响应文件提交地点

7．凡对谈判提出询问，请按下列内容与采购人联系：

地    址：防灾科技学院

# 第二章  谈判供应商须知

# 谈判供应商须知前附表

本表是关于本次要采购服务的具体资料，是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：防灾科技学院黄金海岸教学实习基地 地 址：河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西 |
| 1.2 | 项目名称：黄金海岸教学实习基地LED太阳能路灯工程 拟采购预算：9.1万 |
| 2.1（1） | 合格供应商资格条件其他要求：投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，同时应具备履行合同所必须的设备、专业技术能力和服务能力。 |
| 2.1（2） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 2.3 | 对联合体的其他资格要求：不适用 |
| 3.1（1） | 采购需求响应方案内容要求：提供第三章采购需求的点对点应答 |
| 3.1（2） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供）、供应商为代理人缴纳社保或纳税证明 2、谈判供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章） 4、近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（1个月的即可，缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（1个月的即可包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件） 8、谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交） 9、具备城市及道路照明工程专业承包三级资质并具备有效的安全生产许可证或投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件。 |
| 4.1（1） | 响应文件其他内容：无 |
| 5.1 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 6.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（正本扫描件电子文档1份） |
| 7.1 | 保证金形式：无 |
| 8.1 | 谈判文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 9.1 | 谈判小组推荐成交候选人数量：1名 |
| 适用于谈判供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 | 无 |
| 其他 |
| 报名单位进行报名时，可自行对现场进行踏勘（非必须项），采购方不统一组织场地踏勘。对本次竟谈文件不明之处务必向采购方进行书面咨询，采购方以书面形式答复质疑问题，未进行咨询的，则视为对本竟谈文件全面理解，并自愿遵照执行，届时，不得以资料不全等理由拒绝履行相关义务 |

# 一  总 则

# 1．项目简介

黄金海岸教学实习基地是防灾科技学院下属实习基地，地处河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西，因发展需要，拟对以下项目进行采购，具体如下：

1.1项目概况

黄金海岸教学实习基地是防灾科技学院下属实习基地，地处河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西，因发展需要，拟对以下项目进行采购，具体如下：

黄金海岸教学实习基地足于长远发展规划，本次针对黄金海岸教学实习基地LED太阳能路灯项目进行招标采购。

1.2项目地点：河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西

1.3采购主要内容：

采购LED太阳能双头路灯20套，按单套报价，每套参数要求如下：

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 灯杆（含脚地笼） | 套 | 20 |
| 太阳能电池板组件 | 块 | 20 |
| 控制器 | 套 | 20 |
| 锂电池 | 块 | 20 |
| LED灯具 | 套 | 20 |
| 太阳能电池组件固定架 | 套 | 20 |
| 电池悬挂箱及固定结构件 | 套 | 20 |
| 附件 | 套 | 20 |
| 注：签订合同时按现场实际需要路灯套数确定合同金额，上下浮动不超过10%。 |

工程技术标准详见采购需求

# 2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的谈判供应商，可以参加本次竞争性谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标方正式获得了本项目的竞争性谈判文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报服务为非中小企业提供，其响应文件将作为无效文件被拒绝。

2.2 前附表中是否允许联合体参加谈判。

2.3如允许联合体参加谈判，对联合体的要求见前附表。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 3．适用法律和谈判费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 谈判供应商应承担自身所有与谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，在任何情况下谈判组织者均无义务和责任承担这些费用。

# 二  谈判文件

# 4．谈判文件构成

4.1 谈判文件包括：采购邀请（含采购公告）、谈判供应商须知、采购需求、附件。

4.2 谈判供应商应认真阅读谈判文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果谈判供应商没有按照谈判文件的要求对谈判文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

# 5．谈判文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、招标方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并由招标方发出。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。对谈判文件的修改，将以书面形式通知已获取谈判文件的每一谈判供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前通知，不足3个工作日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

# 三  响应文件的编制

# 6．响应文件的构成

6.1 按照谈判文件的要求，谈判供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）参考报价表；

（3）采购需求响应方案：见前附表要求；

（4）合同条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，谈判供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对谈判文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

# 7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照谈判文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每项服务内容只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

# 8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

# 四  响应文件的签署规定和递交

# 9．响应文件签署及规定

9.1 谈判供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。响应文件要求胶装成册，不对活页装订。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据谈判小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及谈判中根据谈判文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

# 10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明谈判供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标方将拒收。

# 五  评审和谈判

# 11．响应文件的评审与澄清

11.1谈判小组在确认了谈判文件后，按照谈判文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加谈判的供应商。

11.2谈判小组按照谈判文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加谈判的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应谈判文件的供应商将按无效处理，不参加后续谈判。

11.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应谈判文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（本谈判文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）不良信用记录；

（7）响应文件有效期少于90日历天；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

11.4 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

11.5 在按照14.2的规定进行审查时，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到谈判小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

11.6信用记录

11.6.1招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

11.6.2 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.6.3查询及记录方式：招标采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

11.7 对未被认定为参加谈判的供应商和其它未实质性响应谈判文件的供应商，谈判小组将及时告知。

# 12．谈判

12.1 依据谈判文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，谈判小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组不保证最低报价中标。

12.2 谈判包括但不限于以下内容：

（1）谈判小组根据谈判文件要求，对照各谈判供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动谈判文件，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（3）针对修改变动的谈判文件，与所有参加谈判的供应商进行确认或者询问。

# 13．保密原则

13.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露评审和谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和谈判情况。

# 六  最后报价

# 14．最后报价的提交

14.1 谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在谈判小组规定时间内提交最后报价。如果谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3 最后报价，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本谈判文件要求。

# 15．逾期提交的最后报价

15.1 最后报价须在谈判小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的谈判供应商将被取消授予合同的资格。

# 七  确定成交候选供应商

# 16．确定成交候选供应商原则

16.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算控制金额。

16.2 如出现最后报价相等的情况，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票确定最后报价相同的成交候选供应商顺序。

# 17．政府采购政策功能的落实

17.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在谈判响应文件中提交了相应的谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其谈判最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

# 18．最终评价确定

18.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

18.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 19．签订合同

19.1 采购方将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

19.2 成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

# 20. 采购终止

20.1 出现下列情形之一的，采购人或者招标方将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2） 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的情形除外；

（5）谈判小组未确认谈判文件的。

21.评分标准和评分办法

本次评标采用综合评分法，将投标企业资信、业绩、投标产品性能、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分给其评分的算数平均值。

本项目评分标准为：

| 评 分 因 素 | 分 值 分 配 |
| --- | --- |
| 商 务 部 分 | 20 |
| 技 术 部 分 | 30 |
| 价 格 分 | 50 |
| 合 计 | 100 |

评分因素分值的具体分配

A．商务部分（总分20分，保留小数点后两位）

| 评 分 内 容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 投标企业信誉 | 1.综合投标人产品品牌影响力、市场影响力、品牌信誉、企业销售规模、服务能力等情况综合评定。2分 2.提供银行出具的资信证明，表明无不良记录1分 3.提供投标截止前一年内不少于3个月社保金交纳凭证的复印件。1分 4.投标企业可提供IOS质量管理体系认证书、环境管理体系认 证证书、职业健康安全管理体系认证证书得2分 | 6分 |
| 投标企业财务状况 | 1.提供经审计的上一年度财务报告。审计结论符合相关准则 1分 2.持续三年盈利且盈利情况较好（根据财务审计报告）3分 3.提供2016年内任意三个月缴纳的国税或地税凭证的复印件 1分 | 5分 |
| 同类型项目成功案例 | 2017年1月1日以来总额200万人民币以上的实施太阳能路灯项目成功案例。 每个1分，最高不超过3分； 投标人应当提供合同复印件（核心商务条款可以屏蔽），合同案例必须包含合同首页、设备清单页、标的及金额所在页、签字盖章页。 | 3分 |
| 售后服务 | 根据投标人提供的证明材料评分，售后服务承诺及维护完善，可行性好、较好、一般、缺项 | 3分 |
| 标书完整性 | 对招标文件要求的内容提供完整，要求填写、应答的部分无缺漏者满分；要求填写、应答的部分每缺漏一项减1分。 | 3分 |
| 合计 |  | 20分 |

B．技术部分（总分30分，保留小数点后两位）

| 评价内容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物总体评价 | 根据投标产品安全、技术先进、稳定性强、易用、易维修、可互换等方面进行总体评价，由评委会共同认定。 | 5分 |
| 投标产品获认证证书情况 | 投标产品主要部件获国内外相关认证。若投标产品获得外文认证，应当提供中文翻译。 | 2分 |
| 投标产品技术性能指标 | 1、太阳能电池组件：根据投标人的响应程度分四个档次。优秀得4分，较好得3分，一般得2分，较差得0-1分。依据国家级太阳能产品检测机构出具的检测报告评判。 其中必须满足以下条件，否则本项得分为0分。 采用高效晶体硅太阳能电池片，组件效率≥16%； 使用寿命25年以上，25年衰减率≤20%，第一年衰减率≤2.5%，质保期10年。 | 4分 |
|  | 2、LED灯具：根据投标人的响应程度分四个档次。优秀得4分，较好得3分，一般得2分，较差得0-1分。依据国家级半导体器件、光源、灯具出具的检测报告。 其中必须满足以下条件，否则本项得分为0分。 灯具整体光效大于等于100lm/W； 灯具防护等级至少达到IP66，防腐等级不低于WF1； LED寿命≥30000h，保质期4年,保质期内光衰应小于25%； 显色指数≥70； 色温：4000K-5000K，批量光源色温误差控制在±300K內。 透镜应为高强度并含有紫外线抑制剂的亚克力材料。 | 4分 |
|  | 3、锂电池：根据投标人的响应程度分四个档次。优秀得4分，较好得3分，一般得2分，较差得0-1分。依据国家级检测机构出具的检测报告评判。 其中必须满足以下条件，否则本项得分为0分。 荷电保持能力:25°C+2°C开路存储28天后剩余容量不低于C10实际容量的95%； 锂电芯产品在-40℃(±3℃)温度情况下放电大于或等于标称测试容量的80%； 标准条件下的使用寿命≥5年； 防水外壳防护等级至少达到IP67。 | 4分 |
|  | 4、太阳能充放电控制器：根据投标人的响应程度分四个档次。优秀得4分，较好得3分，一般得2分，较差得0-1分。依据国家级检测机构出具的检测报告评判。 其中必须满足以下条件，否则本项得分为0分。 控制方式为时、光、分时全自动控制； 防护等级达到IP67； 3） 必须具备过充保护、过放保护、短路保护、过压保护/过载保护、锂电池充满断开(HVD)及欠压断开(LVD)等功能。 | 4分 |
|  | 5、灯杆及实景效果图：根据投标人的响应程度分四个档次。优秀得4分，较好得3分，一般得2分，较差得0-1分。由评委会共同认定。 其中必须满足以下条件，否则本项得分为0分。 灯杆高度6米，带支架； 灯杆壁厚不小于3mm； 灯杆采用热浸镀锌内外表面防腐处理，镀锌厚度不小于85μm。 | 4分 |
|  | 7、技术手册：根据投标人的响应程度分三个档次。由评委会共同认定。 | 3 |
| 合计 | 注：投标产品及其主要部件技术性能评分应当以投标人提供的 检测报告、国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料为准，未 提供相关资料或未与投标文件装订成册的，不作为评审依据。 | 30分 |

C、投标报价     满分50分

价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50

# 第三章  采购需求

黄金海岸教学实习基地是防灾科技学院下属实习基地，地处河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西，因发展需要，拟对LED太阳能路灯项目进行采购，具体如下：

项目地点：河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西

采购主要内容：  采购LED太阳能双头路灯20套。

### 一、技术要求

| 名 称 | 基本参数 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯杆（含脚地笼） | 灯杆6米，材质为Q235碳钢，壁厚不小于3mm，镀层≥85μm，上口径≥φ70下口径≥φ140。法兰280*180*10 | 套 | 20 |
| 太阳能电池板组件 | 12V*2/90Wp*2，晶体硅电池组件 | 套 | 20 |
| 控制器 | 采用自动控制,光电互补控制器。控制方式为时、光、分时全自动控制。其中可以达到光电互相转换功能 | 套 | 20 |
| 锂电池 | 100AH锂电池 | 套 | 20 |
| LED灯具 | 60W*2/12V*2 | 套 | 20 |
| 太阳能电池组件固定架 | 阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风、防雹、防腐等性能，材质为Q235碳钢 | 套 | 20 |
| 电池悬挂箱及固定结构件 | 采用不锈钢材料，防水等级达IPX4（正常安装方向） | 套 | 20 |
| 附件 | 线缆、端子、不锈钢螺栓、专用工具等 | 套 | 20 |
| 其他 | 太阳能电池组件应能抵御当地的自然气候、抗风、潮湿、腐蚀和各种机械方面的损害；可连续工作4个阴雨天；混凝土灯座、电缆等分项明确并绘制正式工程图纸；基础笼对角孔距≥260MM，直径≥16MM。 | 套 | 20 |

二、标准和规范

供货商应满足下列最新版本标准和规范的要求，包括最新修改件或补充文本。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时，请遵循最严格的描述。如果出现本技术要求书和其他技术要求书或相关文件相矛盾的阐述，请咨询招标单位技术部门。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
|  | GB 50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 |
|  | GB 50065-2011 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 |
|  | CJJ 45-2006 | 城市道路照明设计标准 |
|  | GB/T9535-2005 | 地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型 |
|  | GB 7000.5-2005 | 道路与街路照明灯具安全要求 |
|  | GB/T 24827-2009 | 道路与街路照明灯具性能要求 |
|  | GB/T 19064-2003 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法（光伏充放电控制器） |
|  | GB/T19638.2-2005 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 |
|  | GB/T 22473-2008 | 储能用铅酸蓄电池 |
|  | GB/T 6495.1-1996 | 光电器件 第1部分；光伏电流-电压特性的测量 |
|  | GB/T 6495.2-1996 | 光伏器件 第2部分； 标准太阳电池的要求 |
|  | GB/T 6495.4-1996 | 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 |
|  | GB/T20047.1-2006 | 光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求 |
|  | IEC 62124-2004 | 光伏独立系统-设计验证 |
|  | GB/T2423.24-2013 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Sa：模拟地面上的太阳辐射； |
|  | GB/T2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾试验方法 |
|  | GB/T2423.34-2012 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验 |

注：

GB标准：中华人民共和国国家标准

GB/T标准：中华人民共和国国家推荐标准

IEC标准：国际电工委员会标准

CJJ：城建行业工程建设规程

三、各部件技术要求

1、太阳能电池组件

1.1、规格型号：2块功率为90W的光伏组件,功率偏差在0~+3%之间。

1.2、技术要求：

（1）采用高效晶体硅太阳能电池片，组件效率≥16%；具有国家级太阳能产品检验机构出具的检测报告;具有CE认证证书。

（2）太阳能电池组件的表面有应选用透光性能好的光伏专用玻璃作为盖板材料；单体光伏电池应完全密封，封装材料采用通过认证产品；填充因子（FF）≥72%。

（3）太阳能电池组件应能抵御当地的自然气候、抗风、潮湿、腐蚀和各种机械方面的损害。

（4）使用寿命25年以上，25年衰减率≤20%，第一年衰减率≤2.5%，质保期10年。

（5）组件支架应采用Q235碳钢，镀层≥85μm，倾角可调，安装后固定倾角为25度，以使太阳能电池组件在全年运行中获得最大发电量。

（6）太阳能电池组件应采用阳极氧化铝型材边框，安装支架机械强度高，具有抗风、防雹、防腐等性能；

（7）投标人应提供支架设计图纸、设计说明和用材说明；

（8）导线应使用标准的有认证证书的光伏专用直流电缆导线；

（9）导线的选择必须满足载流量、电压损耗和强度等条件。导线线径应≥2.5mm2，长度应满足成套装置连接需要；

（11）输出采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，密封等级≥IP65。

1.3外观要求:

（1）边框应平整、无腐蚀斑点；

（2）前表面应整洁、无破碎、无裂纹；

（3）背表面不得有划痕、损伤等缺陷；

（4）单体太阳能电池片不得有破碎或裂纹（含隐裂），排列整齐；

（5）互联条和栅线应排列整齐、无脱焊、无断裂、无热斑；

（6）封装层中不得有连续的气泡或脱层发生在电池和边框之间；

（7）组件外观按GB/T 9535-2005中10.1执行。

2、LED灯具

2.1、规格型号：产品应是适用于高温高湿环境条件下的LED道路照明产品。灯具使用的光源必须是白光发光二极管。灯具功率要求60W；LED灯具应采用优质铝合金材料，灯具表面做阳极氧化，表面应能承受机械压力、盐雾机清洗剂腐蚀等。

2.2技术要求：

【灯具】

（1）LED路灯灯具安装仰角采用可调式或固定式，保证灯具与灯杆安装后协调美观。

（2）灯具适应环境温度：-25℃至+55℃；

（3）灯具整体光效大于等于100lm/W, 依据国家级半导体器件、光源、灯具检测机构出具的检测报告评判，主要包括灯具安全和性能测试报告，如未能提供灯具3000小时以上光通量衰减测试报告，请提供器件LM80测试数据及散热设计、可靠性等相关说明材料；

（4）透镜应为高强度并含有紫外线抑制剂的亚克力材料；

（5）灯具防护等级至少达到IP66，防腐等级不低于WF1，电气等级为Class III；

（6）每一个独立的LED灯具呈蝙蝠翼形配光，确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度；

（7）LED灯具应符合模组化设计要求，便于后期可维修、可互换；

（8）LED灯具应选用高效率的恒流驱动，具有过热、过流、过压、短路以及开关冲击等防护功能。

【光源】

（1）LED寿命≥30000h，保质期4年,保质期内光衰应小于25%；

（2）显色指数≥70；

（3）色温：4000K-5000K，批量光源色温误差控制在±300K內；

2.3灯具导线：

（1）导线应使用标准的绝缘铜导线、橡皮线护套；

（2）导线的选择必须满足载流量、电压损耗和强度等条件。导线线径≥1mm2；

（3）灯具导线长度应满足成套装置连接需要。

3、锂电池

3.1、规格型号：1块太阳能路灯专用全密封锂离子电池，容量≥100Ah；

3.2、技术要求

（1）标准状态下的单体标称电压24V；

（2）荷电保持能力:25°C+2°C开路存储28天后剩余容量不低于C10实际容量的95%；

（3）标准条件下的使用寿命≥5年；

（4）允许工作环境温度范围-20℃～+50℃；

（6）电池电压变化时，需保持光输出不变；

（6）防水外壳防护等级至少达到IP67；

（7）外壳材质：ABS注塑外壳；

（8）电池必须和光伏组件相匹配。电池间的相互连接（如有）应使用铜镀铅连条或铜带。电池电极端应涂上防锈油或防锈膏。电池正负极性要清楚地标明，该标识的寿命应不小于锂电池的使用寿命。

（9）产品需通过权威认证并提供相应检测报告；

（10）具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能。

4、充放电控制器

4.1 规格型号：光控器。

4.2 技术要求：

（1）基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、防反接、充满断开、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护、脉冲宽度调制（PWM）等；

（2）防护等级达到IP67，具有防雷措施；

（3）控制器本身应当具有蓄电池充满断开(HVD)及欠压断开(LVD)的功能；

（4）具备充满指示、欠压指示、负载切离指示等功能；

（5）指示器可以是发光二极管(LED)，也可以是模拟或数字表头或者是蜂鸣告警。这些设备必须带有明显的指示或标志，使用户在没有用户手册的情况下也能够知道蓄电池的工作状态；

（6）宜具备温度补偿功能；

（7）保证控制器24小时不间断工作；

（8）产品符合国家标准，产品需获得权威机构认证并提供相应检测报告；使用寿命不少于10年。

5.灯杆

5.1 规格型号：灯杆高度6米，带支架，光源距地面不小于5米,灯杆材质为Q235碳钢。

5.2 技术要求：

（1）灯杆采用A字臂灯杆，灯杆下口径140mm，上口径70mm。

（2）灯杆应能承受50m/s的风。灯杆壁厚不小于3mm，灯杆法兰盘厚度不小于18mm；

（3）灯杆采用热浸镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T 13912标准，表面光滑美观，镀锌厚度不小于85μm；

（4）焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满等缺陷，；

（5）灯杆直线度应不大于0.3%，圆度应不大于3%；

（6）灯杆的外壳防护等级应不小于IP34；

（7）灯杆上电器门与杆体之间缝隙＜1mm，且结构强度好，具备合理的操作空间。

6．锂电池悬挂箱

6.1.规格型号：灯杆悬挂式,可容纳1块 24V 100Ah锂电池电池。

6.2 技术要求：

(1) 锂电池内置，防水等级达IPX4（正常安装方向）。

(2) 所有金属配件均为不锈钢（如不锈钢导丝管、不锈钢螺丝）。

## 四、其他要求

### 1、服务要求

要求具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，要有专门的技术服务机构；

质保期：所有产品提供五年以上原厂质保。

投标产品主要部件（太阳能电池组件、灯具及LED光源、锂电池、太阳能充放电控制器等）的权威机构检测报告；

非投标人自主生产的LED灯具、太阳能光伏设备、锂电池、控制器、灯杆、电池箱等设备需要提供厂家授权书；

免费提供投标产品主要部件（即5%的LED灯具和5%的控制器)作为备品的书面承诺（加盖投标人公章）。

### 2、交货时间及地点

交货时间：签订合同后25个工作日内。

交货地点：河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸一纬路南一经路西。

3、技术指导和培训

本项目需要投标人对所供物资提供安装，提供至少3名技术人员不少于3天技术指导和培训，保证使用方了解掌握安装和使用技术，做到无障碍使用。投标人需提交技术指导方案。

4、项目付款

以下付款方式是招标人建议付款方式，投标人必须对以下付款方式做出实质性的回应。

1）本工程预付款 20%，投标人须提供付款申请及等额发票；

2）设备进场后招标人支付合同总额的 30%；

3）设备安装完毕，招标人支付合同总额的 30%；

4）设备试运转检验合格并通过验收合格后，投标人向招标人支付合同金额的5%作为质保金，质保金到账后，招标人支付至合同总额的 20%给投标人；待质保期满双方无异议后返还质保金；

5）每笔付款前，投标人须提供完整的资料（等额发票、验收合格资料等），招标人收到资料齐全的情况下在 15 个工作日内给予支付。

五、投标人自行编写的技术文件

1、 货物（太阳能电池组件、灯具及LED光源、锂电池、太阳能充放电控制器、灯杆、电池箱等）主要技术指标和运行性能的详细描述（含接口、支架、系统连接示意图等）；

2、与投标太阳能LED路灯一致的实景效果图；

3、主要部件（太阳能电池组件、灯具及LED光源、锂电池、太阳能充放电控制器、灯杆、安装支架等）明细表；

4、投标货物配件、耗材及备品、备件清单（根据需要，投标人提供此批物资所需的配件和耗材）；

5、详细的交货清单；

6、 投标人所提供的货物，应符合招标文件在技术规格中指出的标准、工艺、材料的要求，如投标人对技术规格提出合理建议或更改，应在投标货物规格性能偏离表中注明。如未附任何表示与招标文件所要求的技术规范存在偏差的偏离表，则表示提供的货物与招标文件的要求完全符合；

7、 其他需要说明的问题。

投标人投标时须至少携带：LED灯具一套（由灯体、光源、电源和配件灯元器件及内部电气连接组成），要求现场点亮。样品须标明生产厂家和规格型号。所有样品现场展示之后退还。

# 第四章  附  件

（谈判响应文件格式）

附件一：

报价函

致：防灾科技学院

在审阅了    （项目名称）    谈判文件（项目编号：      ），我方下述签字人将按照谈判文件的规定提供总价为              （用文字和数字表示的总价）的服务，其中由小型和微型企业提供服务的价格为      （用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照谈判后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

参考报价表

项目编号：                           价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、参考报价可以是市场价格，也可以是谈判供应商认为合适的价格。

2、参考报价不作为评审的依据。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件三：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

防灾科技学院：

（谈判供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：         ）谈判报价活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）谈判供应商情况表

谈判供应商:(公章)                               填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
| 业绩情况 | 项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交）

谈判供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（以下形式选择填写）：

（1）□本公司直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

制造商企业类型声明函（格式）

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（九）其他必要的内容

1、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件

附件四：采购需求响应方案

附件五：

| 最后报价表（最后报价时提交） |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 谈判日期 |  | 谈判地点 | 防灾科技学院 |
| 公司名称 |  |
| 首次报价 |  |
| 最后报价 |  |
| 我公司承诺： 授权代表签字： |