谈判文件

项目名称：光纤光栅实验室建设项目（二次）

项目编号：CIDP-2019-137-2

采购人：防灾科技学院

2019年

# 第一章  采购邀请

项目信息：

项目名称：光纤光栅实验室建设项目

- 谈判文件发售时间、地点、售价：

- 发售时间：2019年11月29日至2019年12月3日（8:00—12:00,14:00—17:00）（节假日除外）

- 报名地点：防灾科技学院明德楼122室；联系人：蒋老师老师，李老师；联系电话：01061596140,0316-3333559。

- 技术咨询：防灾科技学院电子科学与控制工程学院；联系人：韩老师。

- 响应文件提交时间、截止时间及地点：

截止时间：2019年12月6日16：00

地点：防灾科技学院明德楼231会议室

响应文件应密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：2019年12月6日16：00时

地点：同响应文件提交地点

7．凡对谈判提出询问，请按下列内容与采购人联系：

地    址：防灾科技学院

电    话： 18810812985

联 系 人：   韩老师

# 第二章  谈判供应商须知

# 谈判供应商须知前附表

本表是关于本次要采购服务的具体资料，是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：防灾科技学院 地 址：燕郊高新区防灾科技学院 联系人：韩老师 |
| 1.2 | 项目名称：光纤光栅实验室建设项目 项目预算：36万元 |
| 2.1（1） | 合格供应商资格条件其他要求：无 |
| 2.1（2） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 2.3 | 对联合体的其他资格要求：不适用 |
| 3.1（1） | 采购需求响应方案内容要求：提供第三章采购需求的点对点应答 |
| 3.1（2） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 2、谈判供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章） 4、近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（1个月的即可，缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（1个月的即可包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、信用中国或国家企业信用信息公示系统或中国政府购买服务信息平台“政府采购严重违法失信行为信息记录”或全国建筑市场监管公共服务平台截图（加盖公章）。 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件） 8、谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交） 9、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件 |
| 4.1（1） | 响应文件其他内容：无 |
| 5.1 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 6.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（正本扫描件电子文档1份） |
| 7.1 | 保证金形式：无 |
| 8.1 | 谈判文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 9.1 | 谈判小组推荐成交候选人数量：1名 |
| 适用于谈判供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 | 无 |
| 其他 |
| 采购方不统一组织场地踏勘。对本次竟谈文件不明之处务必向采购方进行书面咨询，采购方以书面形式答复质疑问题，未进行咨询的，则视为对本竟谈文件全面理解，并自愿遵照执行，届时，不得以资料不全等理由拒绝履行相关义务。 |

# 一  总 则

# 1．项目简介

（一）项目概况

（一）项目地点：电子科学与控制工程学院

（二）采购主要内容：

项目拟采购设备如下：（标★为核心设备）

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤光栅传感器演示系统 | 应变 | 光纤应变传感器 | 传感器成品2支； 封装配件1套。 | 各类传感器分别拿一套放置于展柜之中，多余传感器直接交付，用于学生实验。 |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 |  |
|  |  | 温度 | 光纤温度传感器 | 传感器成品2支； 封装配件1套。 |  |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 |  |
|  |  | 位移 | 光纤位移传感器 | 传感器成品2支。 |  |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 |  |
|  |  | 加速度 | 光纤加速度传感器 | 传感器成品2支。 |  |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 |  |
|  |  | 光纤光栅土压力计 | 传感器成品1支 |  |
|  |  | 光纤光栅渗压计 | 传感器成品1支 |  |
|  |  | 光纤光栅倾角计 | 传感器成品1支 |  |
|  |  | 混凝土带温度补偿埋入式应变计 | 传感器成品2支 |  |
|  |  | 传感器展柜 | 1个 |  |
| 2 | 光纤光栅传感器展示系统 | 桥梁模型沙盘 | 1个 | 光纤光栅传感器便于在桥梁模型上安装。 |
|  |  | 光纤光栅传感器 | 应变 | 1支 |  |
|  |  |  | 温度 | 1支 |  |
|  |  |  | 加速度 | 1支 |  |
|  |  | 声光报警系统 | 1套 |  |
| 3 | 分布式光纤测温仪 | 1套 |  |
| 4 | 采集卡 | 1个 |  |
| 5 | DVS一体化模块 | 1个 |  |
| 6 | PIN+EDFA探测器 | 1个 |  |
| 7 | 传感光纤 | 20km |  |

# 2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的谈判供应商，可以参加本次竞争性谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标方正式获得了本项目的竞争性谈判文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报服务为非中小企业提供，其响应文件将作为无效文件被拒绝。

2.2 前附表中是否允许联合体参加谈判。

2.3如允许联合体参加谈判，对联合体的要求见前附表。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 3．适用法律和谈判费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 谈判供应商应承担自身所有与谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，在任何情况下谈判组织者均无义务和责任承担这些费用。

# 二  谈判文件

# 4．谈判文件构成

4.1 谈判文件包括：采购邀请（含采购公告）、谈判供应商须知、采购需求、附件。

4.2 谈判供应商应认真阅读谈判文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果谈判供应商没有按照谈判文件的要求对谈判文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

# 5．谈判文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、招标方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并由招标方发出。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。对谈判文件的修改，将以书面形式通知已获取谈判文件的每一谈判供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前通知，不足3个工作日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

# 三  响应文件的编制

# 6．响应文件的构成

6.1 按照谈判文件的要求，谈判供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）参考报价表；

（3）采购需求响应方案：见前附表要求；

（4）合同条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，谈判供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对谈判文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

# 7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照谈判文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每项服务内容只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

# 8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

# 四  响应文件的签署规定和递交

# 9．响应文件签署及规定

9.1 谈判供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。响应文件要求胶装成册，不对活页装订。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据谈判小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及谈判中根据谈判文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

# 10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明谈判供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标方将拒收。

# 五  评审和谈判

# 11．响应文件的评审与澄清

11.1谈判小组在确认了谈判文件后，按照谈判文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加谈判的供应商。

11.2谈判小组按照谈判文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加谈判的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应谈判文件的供应商将按无效处理，不参加后续谈判。

11.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应谈判文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（本谈判文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）不良信用记录；

（7）响应文件有效期少于90日历天；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

11.4 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

11.5 在按照14.2的规定进行审查时，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到谈判小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

11.6信用记录

11.6.1招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

11.6.2 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.6.3查询及记录方式：招标采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

11.7 对未被认定为参加谈判的供应商和其它未实质性响应谈判文件的供应商，谈判小组将及时告知。

# 12．谈判

12.1 依据谈判文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，谈判小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组不保证最低报价中标。

12.2 谈判包括但不限于以下内容：

（1）谈判小组根据谈判文件要求，对照各谈判供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动谈判文件，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（3）针对修改变动的谈判文件，与所有参加谈判的供应商进行确认或者询问。

# 13．保密原则

13.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露评审和谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和谈判情况。

# 六  最后报价

# 14．最后报价的提交

14.1 谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在谈判小组规定时间内提交最后报价。如果谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3 最后报价，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本谈判文件要求。

# 15．逾期提交的最后报价

15.1 最后报价须在谈判小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的谈判供应商将被取消授予合同的资格。

# 七  确定成交候选供应商

# 16．确定成交候选供应商原则

16.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算控制金额。

16.2 如出现最后报价相等的情况，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票确定最后报价相同的成交候选供应商顺序。

# 17．政府采购政策功能的落实

17.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在谈判响应文件中提交了相应的谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其谈判最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

# 18．最终评价确定

18.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

18.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 19．签订合同

19.1 采购方将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

19.2 成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

# 20. 采购终止

20.1 出现下列情形之一的，采购人或者招标方将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2） 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的情形除外；

（5）谈判小组未确认谈判文件的。

# 采购需求

随着光传感技术的发展，光纤光栅(fiber Bragg grating，FBG)传感器以其体积小、耐腐蚀、抗干扰、灵敏度高等优点，已经在航空航天、医学、建筑学等领域得到了广泛应用。当前，利用相位掩模法或者飞秒直写技术已经可以低成本、批量生产商用的普通光纤光栅，通过体光栅法、匹配滤波法、色散法、可调谐法布里珀罗滤波法等技术，及可实现光纤光栅对外界应变、温度、振动等信息的测量。因此1 pm量级的波长解调精度也能够满足大多工程的实际应用需求。但这样的测量精度还远远不能在地球物理勘探、地震观测以及海洋观测等高精度测量领域获得应用。因此高精度光纤光栅传感器技术逐渐成为国际上的研究热点。

因此，本项目依托《检测与转换技术》课程，服务于电子科学与控制工程学院电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业，结合光纤光栅解调原理，利用NI虚拟采集仿真技术，搭建数字化教学平台。使学生了解、掌握光纤光栅检测、解调原理。培养光纤光栅传感器领域专业技术人员。

设备明细

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量要求 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤光栅传感器演示系统 | 应变 | 光纤应变传感器 | 传感器成品2支； 封装配件1套。 | 光栅波长范围： 1460~1620nm可任意选择； 应变传感器测量范围： 不小于±2500με； 传感器分辨率：3με | 各类传感器分别拿一套放置于展柜之中，多余传感器直接交付，用于学生实验。 |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 | 高清彩色打印； 展示传感器封装原理和步骤； 尺寸不小于80cm*120cm。 |  |
|  |  | 温度 | 光纤温度传感器 | 传感器成品2支； 封装配件1套。 | 光栅波长范围： 1460~1620nm可任意选择； 温度传感器测量范围： 大于-40~120℃ 传感器分辨率：0.1℃ |  |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 | 高清彩色打印； 展示传感器封装原理和步骤； 尺寸不小于80cm*120cm。 |  |
|  |  | 位移 | 光纤位移传感器 | 传感器成品2支。 | 光栅波长范围：1460~1620nm 测量范围：100mm 传感器分辨率：0.1mm |  |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 | 高清彩色打印； 展示传感器封装原理和步骤； 尺寸不小于80cm*120cm。 |  |
|  |  | 加速度 | 光纤加速度传感器 | 传感器成品2支。 | 光栅波长范围： 1460~1620nm可任意选择； 加速度传感器测量范围：≥±1g，灵敏度≥500pm/g； 传感器分辨率：0.01g。 |  |
|  |  |  | 讲解展板 | 1副 | 高清彩色打印； 展示传感器封装原理和步骤； 尺寸不小于80cm*120cm。 |  |
|  |  | 光纤光栅土压力计 | 传感器成品1支 | 压力测量范围：0.3~10MPa |  |
|  |  | 光纤光栅渗压计 | 传感器成品1支 | 压力测量范围：0.3~6MPa |  |
|  |  | 光纤光栅倾角计 | 传感器成品1支 | 标准量程：±5º、±10º |  |
|  |  | 混凝土带温度补偿埋入式应变计 | 传感器成品2支 | 传感器长度：25cm 应变范围不小于±2500με； |  |
|  |  | 传感器展柜 | 1个 | 玻璃展柜尺寸不小于120cm*60cm*80cm。 |  |
| 2 | 光纤光栅传感器展示系统 | 桥梁模型沙盘 | 1个 | 桥梁模型为有机玻璃材质，尺寸不小于2m*1.5*1m，模型安放于沙盘之上。模拟振动源安放于沙盘内部；220V供电，振动力0~45kg； 振动大小可以按档位调节。参考图如下所示 | 光纤光栅传感器便于在桥梁模型上安装。 |
|  |  | 光纤光栅传感器 | 应变 | 1支 | 光栅波长范围： 1460~1620nm可任意选择； 应变测量范围： -2500με~+-2500με； 传感器分辨率：3με。 |  |
|  |  |  | 温度 | 1支 | 光栅波长范围： 1460~1620nm可任意选择； 温度测量范围： -40℃~+120℃； 传感器分辨率：0.1℃。 |  |
|  |  |  | 加速度 | 1支 | 光栅波长范围： 1460~1620nm可任意选择； 测量频率范围：0~20Hz；加速度范围：≥±1g； 传感器分辨率：0.01g。 |  |
|  |  | 声光报警系统 | 1套 | 光报警覆盖整个桥梁模型和沙盘，可以控制开关。 |  |
| 3 | 分布式光纤测温仪 | 1套 | 提供分布式光纤测温系统1台； 提供分布式光纤测温光缆1公里； 系统测温精度±0.5℃； 系统温度分辨率0.1℃； 测量距离4km； 单通道测温时间：3s； 空间分辨率：2m； 定位精度：0.4m； 光纤类型：标准62.5/125多模光纤； 提供配套软件； 设备外型为机架式，尺寸不大于4U 报警温度设置：软件手动设置； 报警分区数 可软件设定； 工作温度：-20℃~60℃； 工作相对湿度：0%~95%； 通讯接口：1000M 以太网，RJ45 接口，RS232，USB； 二次开发接口：提供动态链接库方便二次开发和应用集成； 感温光缆直径：2.5mm； 衰 减：<0.6dB/km； 最小弯曲半径：300mm； 最大允许拉力：100N。 |  |
| 4 | 采集卡 | 1个 | 采集速率在200MHZ以上； 支持 2 通道同步采集； PCIE接口； 11bit 转换精度； 支持交 / 直流耦合； 支持 4 档位程控增益控制； 7. 提供开放的QTex 逻辑开发平台，如累加、峰值检测、DDC 以及FFT 等。 |  |
| 5 | DVS一体化模块 | 1个 | 传感距离20km内； 脉冲宽度≤100ns； 电源电源5V； 超窄线宽光源中心波长1550.12nm，输出功率13dbm，线宽＜3kHz，波长稳定性＜±0.5pm； 脉冲EDA输入峰值光功率10dbm、输出峰值功率23dbm； 拉曼放大器工作波长1450nm； 定位精度1m，FC/APC接口（标准单路）。 |  |
| 6 | PIN+EDFA探测器 | 1个 | 工作波长1550.12nm； 输入峰值光功率-33db； 输出峰值光功率为43db； 噪声系数小于5.5； 工作温度-10°~60°。 |  |
| 7 | 传感光纤 | 20km | G652D光纤 型号：A1F15714DA0 LWPF，Matched cladding single mode fiber,低水峰普通G652D光纤； 衰减：0.33dB/Km@1310nm，0.19dB/Km,SMF1550nm。 |  |

注：以上所有设备维保要求：免费保修三年，终身维护。

售后服务：要求接到设备维修通知后，要求1小时内响应，如需现场维修的，要求24小时内到达客户现场解决问题，48小时修复。

（标注*的为关键指标或功能要求，标注#的为重要指标或功能要求，其它均为一般指标或功能要求，）

三、履约、验收、维保、培训要求：

1.履行合同的时间、地点及方式

交货时间：合同生效后1个月内

交货地点：防灾科技学院用户指定地点

交货方式：将货物送至采购人指定的地点并安装调试至货物正常运行。

2.质量保证期：自验收合格之日起3年。

3.响应时间：7*24小时的实时技术支持响应；1小时内电话技术指导、QQ技术指导响应、微信技术指导响应；48小时内技术支持人员到达现场响应。

4.合同价款支付方式和条件：合同签订物送到指定的地点，安装、调试完毕并经验收合格交付使用后支付合同金额的95%，余款合同金额的5%作为质保金，一年后设备正常运行无任何质量问题一次性付清，不计利息。

5.验收条款、验收标准、检验报告（合格证书）和方法

验收标准：供货完毕能正常运行，并符合招标文件要求

验收方法：按照学校相关文件的规定执行。

6.维保条款

提供3年的免费售后服务。售后服务内容：上门维护与升级服务。

7.培训服务条款

合同期内每年免费为使用者提供一次免费培训，确保采购人安排的人员能够独立操作设备，以满足采购人在日常管理、使用和维护方面的需求，培训内容包含：软件的使用方法与日常管理维护等。

四、质量保证

（一）保证所研制软件的设计、功能、性能及产品测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证项目能按期交付。

（三）中标供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由中标供应商负责，采购人保留索赔权力。

五、部署、测试和验收

（一）部署测试：中标供应商应配合采购人的时限要求，负责对项目系统进行部署、测试和试运行，直至验收合格。中标供应商应提供全部部署、测试过程中所需的资料。试运行应当在采购人的监督下进行。

（二）最终验收：项目部署运行后，由中标供应商向采购人递交项目部署记录和竣工通知书，经采购人确认后，组织中标供应商进行系统验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品进行平台验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由中标供应商负责联系）。验收合格后，填写采购项目验收单（一式伍份）作为对项目实施的最终认可。

（三）验收依据

1、自行谈判采购文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（四）中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

（五）在得到中标供应商验收要求通知后，采购人应积极准备验收，验收合格后出具验收报告。

六、售后服务

项目系统免费质保期自最终验收之日起3年，质保期内提供免费技术支持服务。

（一）质保期内

1、供应商对提供的系统保证技术支持售后服务，保证系统平台能够正常稳定运行。

2、提供365天7×24小时维护服务，维护响应时间为：数据库平均恢复时间小于1小时；系统故障在2小时内响应，系统平均恢复时间小于4小时。

3、款项结清前，对所提供系统进行全面检测维护。

（二）质保期满后

中标供应商应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，中标供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

（三）人员培训

供应商必须提供完善的培训，制定和提供全中文版的应用手册，并为采购人培养至少2名系统管理员，内容包括：系统的结构、运行原理、平台日常维护、问题处理等内容，提供培训计划等。

七、技术与服务

（一）技术资料

1、需求报告、总体设计、详细设计报告及数据字典等技术文档；

2、技术/使用手册：

（1）系统维护手册

（2）用户操作手册

（3）系统模块说明书

（4）系统测试报告

（5）系统实施报告

（6）需求变更说明书

3、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随研制系统的相关文件为准。

八、本项目技术秘密的保密期限

双方对对方提供的全部资料承担保密义务，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

九、使用上述系统的范围

乙方对本合同中涉及到的系统享有版权，甲方在本校教育范围内可以使用乙方提供的全部系统，不得转让或进行其它商业性交流。

十、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供研制软件系统或质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

# 第四章  附  件

（谈判响应文件格式）

附件一：

报价函

致：防灾科技学院

在审阅了    （项目名称）    谈判文件（项目编号：      ），我方下述签字人将按照谈判文件的规定提供总价为              （用文字和数字表示的总价）的服务，其中由小型和微型企业提供服务的价格为      （用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照谈判后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

参考报价表

项目编号：                           价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、参考报价可以是市场价格，也可以是谈判供应商认为合适的价格。

2、参考报价不作为评审的依据。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件三：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

防灾科技学院：

（谈判供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：         ）谈判报价活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）谈判供应商情况表

谈判供应商:(公章)                               填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
| 业绩情况 | 项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交）

谈判供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（以下形式选择填写）：

（1）□本公司直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

制造商企业类型声明函（格式）

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（九）其他必要的内容

1、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件

附件四：采购需求响应方案

附件五：

| 最后报价表（最后报价时提交） |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 谈判日期 |  | 谈判地点 | 防灾科技学院 |
| 公司名称 |  |
| 首次报价 |  |
| 最后报价 |  |
| 我公司承诺： 授权代表签字： |